Р А С П И С А Н И Е

занятий программы профессиональной переподготовки по программе

«Релейная защита и противоаварийное управление режимами электроэнергетических систем»

на 2025-2026 учебный год

Первый год обучения (Первый этап)

| Число, день недели | Часы занятий | Дисциплина | Тема занятий | Преподаватель | Место проведения занятия, аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.12.2025 Понедельник | 10:00-13:25 | Основы планирования балансов электроэнергии и мощности в ЕЭС России | Долгосрочное и среднесрочное планирование электроэнергетических режимов. Разработка балансов электроэнергии и мощности на 6-летний период и периоды в пределах календарного года. | Гришин С.Б. | Представительство Ауд. 218 |
|  | 14:00-17:25 |  | Краткосрочное планирование электроэнергетических режимов, планирование на сутки вперед, внутрисуточное планирование. Выбор состава включенного генерирующего оборудования. Режимные генераторы и электростанции, поставляющие мощность в вынужденном режиме |  |  |
| 23.12.2025 Вторник | 10:00-11:35 | Основы планирования балансов электроэнергии и мощности в ЕЭС России | Краткосрочное планирование электроэнергетических режимов, планирование на сутки вперед, внутрисуточное планирование. Выбор состава включенного генерирующего оборудования. Режимные генераторы и электростанции, поставляющие мощность в вынужденном режиме | Гришин С.Б. | Представительство Ауд. 218 |
|  | 11:50-17:05 |  | Оценка готовности генерирующего оборудования. | Кандалов Ю.В. |  |
| 24.12.2025 Среда | 11:40-13:15 | Режимы работы электроэнергетических систем и отдельных энергообъектов | Перегрузки ЛЭП и оборудования энергосистем. Длительно допустимая и аварийно-допустимая токовая нагрузка ЛЭП и оборудования: основные понятия, способы определения, требования нормативной документации. | Серов В.А. | ИГЭУ В-207 |
|  | 14:00-15:35 |  | Средства компенсации реактивной мощности и напряжения (шунтирующие реакторы, управляемые шунтирующие реакторы, батареи статических конденсаторов, статические тиристорные компенсаторы и др.): принципы и особенности работы, их влияние на режим работы энергосистем. Требования к минимально-допустимым и аварийно-допустимым значениям напряжения согласно актуальной нормативной документации. | Кулешов А.И. |  |
| 25.12.2025 Четверг | 14:00-17:25 | Основы планирования балансов электроэнергии и мощности в ЕЭС России | Резервы первичного, вторичного и третичного регулирования. Расчет величины резервов на загрузку и разгрузку. Холодный резерв активной мощности. Методические указания по определению объемов и размещению резервов активной мощности в Единой энергетической системе России при краткосрочном планировании электроэнергетического режима, утвержденные приказом Минэнерго России от 15.10.2018 № 882. | Гришин С.Б. | Представительство Ауд. 218 |
| 26.12.2025 Пятница | 09:00-16:35 | Практические основы моделирования электроэнергетических систем для расчёта их установившихся и переходных режимов, ч. 1 | Программно-вычислительный комплекс (ПВК) АРУ РЗА. Изучение основных приложений, доступных при использовании ПВК «АРУ РЗА» (их функциональных возможностей). Создание и редактирование математической модели участка сети в ПВК «АРУ РЗА». Расчет электрических величин при КЗ и иных типах аварий в созданной математической модели с применением ПВК «АРУ РЗА» с применением модуля «К.У.Р.С» и в «диалоговом» режиме. | Кутумов Ю.Д. | Представительство Ауд. 218 |