Р А С П И С А Н И Е

занятий программы профессиональной переподготовки по программе

«Релейная защита и противоаварийное управление электроэнергетических систем»

на 2026-2027 учебный год

Второй год обучения (Третий этап)

| Число, день недели | Часы занятий | Дисциплина | Тема занятий | Преподаватель | Место проведения занятия, аудитория |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.10.2026 Вторник | 09.50-13.15 | Спецвопросы противоаварийной автоматики энергосистем | Автоматика предотвращения нарушения устойчивости (АПНУ) (централизованная система противоаварийной автоматики, локальный комплекс автоматики предотвращения нарушения устойчивости). Управляющие воздействия АПНУ. Анализ структурно-функциональных и принципиальных схем АПНУ и её составляющих (АРО СГО, АРКЗ, АРПМ). Выбор параметров настройки устройств АРО СГО, АРКЗ, АРПМ: практические аспекты. | Кутумов Ю.Д. | Представительство ауд.218 |
| 14.10.2026 Среда | 08.00-09.35 | Сетевая и технологическая автоматика энергосистем | Устройства РЗиА, относимые к сетевой автоматике. Автоматическое повторное включение (АПВ). Назначение, область применения. Требования к устройствам АПВ. Классификация способов осуществления автоматического повторного включения, особенности применения («слепое» АПВ, АПВ с контролями напряжений на шинах/на линии, АПВ с контролем синхронизма). Особенности реализации логики АПВ в устройствах ШЭ2607 011, ШЭ2710 511 производства НПП «Экра». | Мурзин А.Ю. | ИГЭУ В-212А |
| 16.10.2026 Пятница | 09.50-11.25 | Режимная автоматика | ГОСТ Р 56969-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Обеспечение согласованной работы централизованных систем автоматического регулирования частоты и перетоков активной мощности и автоматики управления активной мощностью гидравлических электростанций. Нормы и требования», утвержденный приказом Росстандарта от 16.06.2016 № 647-ст | Кулешов А.И. | ИГЭУ В-209б |